## Slide 1
Определение модуля скорости приповерхностного ветра по данным многочастотного
радиометра-спектрометра МИРС
Садовский Илья (ИКИ РАН, ВлГУ)
Ilya_Nik_Sad@mail.ru
Сазонов Дмитрий (ИКИ РАН)

## Slide 2
Цель работы:
Теоретическое обоснование возможности решения задачи восстановления модуля вектора скорости приповерхностного ветра на основе спутниковых многочастотных радиополяриметрических измерений.
Определении потенциальной точности получаемых решений.

## Slide 3
№ | Частота, ГГц | Поляризация | Чувствительность в элементе разрешения, К
1 | 6,8 | Г, В | 0,0382
2 | 10,6 | Г, В, ±45° | 0,1765
3 | 18,7 | Г, В, ±45° | 0,3925
4 | 36,0 | Г, В, ±45° | 0,2872
Входные данные:
1. Параметры радиометрических приемников:
2. Угол встречи с Землей: 53,1º от надира
3. Азимутальный угол: определяется условиями реализации КЭ, известен с точностью ±20 º относительно направления ветрового потока.
4. Температура поверхности океана (ТПО): известна с точностью ±1 К
5. Соленость водной среды: известна с точностью ±1 ‰
7. Параметры атмосферы:
профиль температуры задается значениями температур для 5 слоев, с точностью ±2 К
профиль влажности задается значениями влажности для 8 слоев, с точностью ±15 %

## Slide 4
Теоретическое обоснование:

## Slide 5
Привлекаемые модели:
Модель излучения системы «океан-атмосфера» №1:
Трохимовский Ю.Г. Модель радиотеплового излучения взволнованной морской поверхности // Исследование Земли из космоса. 1997. № 1. С. 39–49.
Параметры модели: скорость и направление ветра, профили температуры и влажности атмосферы, ТПО, соленость водной среды, частота излучения, надирный и азимутальный углы.
Спектр ветровых волн:
Elfouhaily Т., Chapron В., Katsaros К., Vandemark D. A unified directional spectrum for long and short wind-driven waves // J. Geophysical Research. 1997. V. 102. P. 15.781–15.796.
Модель излучения атмосферы:
Rosenkranz P.W. Water vapor microwave continuum absorption: A comparison of measurements and models // Radio Sci. 1998. V. 33. № 4. P. 919–928.
Модель излучения системы «океан-атмосфера» №2:
Meissner Th., Wentz F.J. The emissivity of the ocean surface between 6 and 90 GHz over a large range of wind speeds and Earth incident angles // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 2012. V. 50. N. 8. P. 3004–3026.]
Параметры модели: скорость и направление ветра, интегральное паросодержание, интенсивность осадков, водозапас облаков, ТПО, соленость водной среды, частота излучения, надирный и азимутальный углы.

## Slide 6
Тип модели | Частота, ГГц |  |  | 
 | 6,8 | 10,65 | 18,7 | 36,0
[Трохимовский Ю.Г., 1997] | 0,191÷0,558 0,358 К/(м/с) | 0,266÷0,791 0,497 К/(м/с) | 0,383÷1,147 0,736 К/(м/с) | 0,482÷1,423 0,919 К/(м/с)
[Meissner&Wentz, 2012] | 0,317÷0,973 0,507 К/(м/с) | 0,456÷1,104 0,626 К/(м/с) | 0,453÷1,332 0,834 К/(м/с) | 0,554÷1,674 0,988 К/(м/с)
Чувствительность Q к вариациям скорости ветра:

## Slide 7
Влияние чувствительности радиометрических приемников:
Трохимовский Ю.Г., 1997
Meissner&Wentz, 2012

## Slide 8
Влияние ТПО:
Трохимовский Ю.Г., 1997
Meissner&Wentz, 2012

## Slide 9
Влияние солености:
Трохимовский Ю.Г., 1997
Meissner&Wentz, 2012

## Slide 10
Изменение профиля температуры атмосферы:

## Slide 11
Изменение интегрального паросодержания атмосферы:
Трохимовский Ю.Г., 1997
Meissner&Wentz, 2012

## Slide 12
Расчетные значения ошибки восстановления модуля вектора скорости
по модели [Трохимовский Ю.Г., 1997]
Параметр | Частота, ГГц | Скорость ветра, м/с |  | 
 |  | 0÷4 | 4÷12 | 12÷20
ТПО | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,633 0,431 0,201 0,112 | 0,681 0,462 0,232 0,141 | 1,213 0,822 0,421 0,261
СПО | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,046 0,008 0,001 0,002 | 0,051 0,009 0,001 0,002 | 0,091 0,016 0,002 0,003
Профиль температуры | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,053 0,055 0,051 0,146 | 0,061 0,062 0,056 0,161 | 0,114 0,115 0,095 0,275
Влажность атмосферы (20 г/м*3) | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,042 0,087 0,448 0,376 | 0,049 0,102 0,538 0,442 | 0,095 0,194 1,003 0,802
Влажность атмосферы (40 г/м*3) | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,053 0,105 0,414 0,416 | 0,062 0,123 0,502 0,481 | 0,120 0,235 0,922 0,854
Влажность атмосферы (60 г/м*3) | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,063 0,121 0,391 0,446 | 0,075 0,141 0,475 0,505 | 0,144 0,271 0,864 0,876
Чувствитель-ность РП | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,056 0,185 0,261 0,155 | 0,061 0,207 0,315 0,185 | 0,116 0,380 0,590 0,340

## Slide 13
Расчетные значения ошибки восстановления модуля вектора скорости
по модели [Meissner&Wentz, 2012]
Параметр | Частота, ГГц | Скорость ветра, м/с |  | 
 |  | 0÷4 | 4÷12 | 12÷20
ТПО | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,47 0,39 0,17 0,02 | 0,88 0,64 0,23 0,03 | 0,78 0,52 0,25 0,07
СПО | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,000 0,013 0,001 0,018 | 0,001 0,021 0,001 0,026 | 0,002 0,017 0,001 0,035
Профиль температуры | 6,8 10,65 18,5 36,0 | NA | NA | NA
Влажность атмосферы (20 г/м*3) | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,019 0,053 0,400 0,331 | 0,040 0,096 0,553 0,421 | 0,039 0,084 0,564 0,470
Влажность атмосферы (40 г/м*3) | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,023 0,057 0,342 0,299 | 0,049 0,102 0,472 0,397 | 0,047 0,091 0,534 0,476
Влажность атмосферы (60 г/м*3) | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,023 0,056 0,299 0,269 | 0,048 0,099 0,422 0,378 | 0,047 0,090 0,494 0,492
Чувствитель-ность РП | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,035 0,145 0,246 0,145 | 0,065 0,240 0,341 0,200 | 0,060 0,211 0,412 0,270

## Slide 14
Влияние эффекта азимутальной анизотропии собственного излучения
Elfouhaily Т., Chapron В., Katsaros К., Vandemark D. A unified directional spectrum for long and short wind-driven waves // J. Geophysical Research. 1997. V. 102. P. 15.781–15.796.
Скорость ветра на высоте 10 м над уровнем морской поверхности: 10 м/с

## Slide 15
Влияние эффекта азимутальной анизотропии собственного излучения
Трохимовский Ю.Г., 1997
Meissner&Wentz, 2012

## Slide 16
Влияние эффекта азимутальной анизотропии собственного излучения
Трохимовский Ю.Г., 1997
Meissner&Wentz, 2012
Неопределенность направления ветрового потока ±180º

## Slide 17
Влияние эффекта азимутальной анизотропии собственного излучения
Модель | Частота, ГГц | Скорость ветра, м/с |  | 
 |  | 0÷4 | 4÷12 | 12÷20
[Трохимовский Ю.Г., 1997] | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,575 0,321 0,121 0,213 | 0,709 0,458 0,142 0,156 | 2,059 1,607 0,251 0,309
[Meissner&Wentz, 2012] | 6,8 10,65 18,5 36,0 | 0,006 0,013 0,018 0,034 | 0,299 0,281 0,283 0,309 | 0,812 0,889 0,727 0,691
Неопределенность направления ветрового потока ±20º

## Slide 18
Используемые приближения и ограничения
Верификация моделей, закладываемых при обработке спутниковых данных, имеет наибольшую эффективность уже после начала плановых измерений с борта ИСЗ.
Точность решения задачи может быть повышена путем привлечения данных проекта "NCEP/NCAR Reanalysis".
Итоговый алгоритм восстановления будет основан на совместном использовании всех частотных каналов.
Для более 80% поверхности Мирового Океана характерные значения скорости приповерхностного ветра лежат в пределах от 3 до 12 м/с, а наиболее часто встречающееся значение лежит в области 8-9 м/с.
Привлечение данных реанализа при обработке данных прибора AMSR-E, позволило уменьшить ошибку восстановления ТПО при использовании частотного канала 7 ГГц до уровня ±0,5 К в области экваториальных и средних широт.
Положительный опыт миссии AQUARIUS/SAC-D наглядно продемонстрировал, что современные радиометрические системы способны определять соленость с точностью ±0,25‰.

## Slide 19
Используемые приближения и ограничения
7. Исходя из задач КЭ «Конвергенция», при оценке влияния вариаций профиля температуры атмосферы, последнюю следует рассматривать как совокупность 5 независимых слоев, с точностью определения физической температуры каждого слоя ±2К.
8. Аналогичное замечание может быть сделано при анализе влияния высотного распределения влажности. В данном случае имеем 8 слоев с точностью определения влажности на уровне ±15% от их истинных значений.
9. В виду отсутствия в модели [Meissner&Wentz, 2012] высотного профиля температуры в качестве входного параметра в итоговых оценках использованы результаты, полученные для модели [Трохимовский Ю.Г., 1997].
10. При получении итоговых оценок точности восстановления скорости ветра в рамках модели [Meissner&Wentz, 2012], опираясь на результаты работы [Hilburn, KA, FJ Wentz, CA Mears, T Meissner, DK Smith, 2010, "Description of Remote Sensing Systems Version-7 geophysical retrievals", presented at 17th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography and 17th Conference on Air-Sea Interaction, Annapolis, MD.], точность определения интегральной влажности атмосферы выбрана равной ±1,5 кг/м³.

## Slide 20
Параметр | Частота, ГГц |  |  | 
 | 6,8 | 10,65 | 18,5 | 36,0
ТПО | 0,341 | 0,231 | 0,116 | 0,071
Соленость | 0,01275 | 0,00225 | 0,00025 | 0,00050
Профиль температуры | 0,059 | 0,072 | 0,074 | 0,231
Профиль влажности | 0,125 | 0,240 | 0,811 | 0,929
Чувствительность | 0,061 | 0,207 | 0,315 | 0,185
Направление ветра | 0,709 | 0,458 | 0,142 | 0,156
Параметр | Частота, ГГц |  |  | 
 | 6,8 | 10,65 | 18,5 | 36,0
ТПО | 0,440 | 0,320 | 0,115 | 0,015
Соленость | 0,00025 | 0,00525 | 0,00025 | 0,00650
Профиль температуры | 0,059 | 0,072 | 0,074 | 0,231
Интегральная влажность | 0,074 | 0,153 | 0,708 | 0,596
Чувствительность | 0,065 | 0,240 | 0,341 | 0,200
Направление ветра | 0,299 | 0,281 | 0,283 | 0,309
[Трохимовский Ю.Г., 1997]
[Meissner&Wentz, 2012]
Итоговые расчетные значения ошибки восстановления модуля вектора скорости ветра:

## Slide 21
Итоговые расчетные значения ошибки восстановления модуля вектора скорости ветра:
Модель | Частота, ГГц |  |  | 
 | 6,8 | 10,65 | 18,5 | 36,0
[Трохимовский Ю.Г., 1997] | 0,395 (0,801) | 0,188 (0,607) | 0,456 (0,892) | 0,551 (0,99)
[Meissner&Wentz, 2012] | 0,228 (0,544) | 0,134 (0,517) | 0,342 (0,846) | 0,275 (0,738)

## Slide 22
Спасибо за внимание!
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-05-08401